ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО  РАЙОНА

от 29.06.2020				                                                        № 43

станица  Хоперская

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной

программы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Тихорецкого района» по развитию системы водоснабжения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2020-2024 годы

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №	416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановляю:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Тихорецкого района» (далее – МУП) по развитию системы водоснабжения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2020-2024 годы (приложение).

2.	Общему отделу администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района (Шапошник) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                         С.Ю. Писанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

от 29.06.2020 № 43

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Тихорецкого района» по развитию системы водоснабжения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2020-2024 годы

1.Основание для разработки инвестиционной программы.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля                  2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

Решение Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 13 апреля 2012 года № 143 «Об утверждении генерального плана Хоперского сельского поселения Тихорецкого района»;

Решение Совета Хоперского	 сельского поселения Тихорецкого района от 18 сентября 2015 года № 63 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на период с 2015 по 2025 годы»;

Решение Совета Хоперского сельского 	поселения Тихорецкого района от 28 декабря 2016 года № 139 «О корректировке схемы водоснабжения и водоотведения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района».

2.Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

3. Разработчик инвестиционной программы:

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Тихорецкого района».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

обеспечение гарантированного водоснабжения потребителей;

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения; обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения;

расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:

обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения населения поселения при приросте численности населения в расчетный период;

достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

5. Требования к инвестиционной программе:

Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

1.Паспорт программы.

2.Введение.

3.Правовое обоснование программы.

4.Принципы формирования инвестиционной программы.

5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы: цели и задачи программы;

сроки и этапы реализации программы (на период 2020 - 2024 годы); формирование перечня мероприятий.

Инвестиционная программа должна содержать:

план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения с разбивкой по годам; организационный план реализации инвестиционной программы; финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

показатели эффективности инвестиционной программы; предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги МУП «ЖКХ Тихорецкого района» для потребителей; иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия, указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения

| № п/ п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Задачи | Сроки реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 Д | 4 | 5 | 6 |
|  | Замена центрального водопровода в х. Чкалов | м. | 670 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2020 |
| 1 | Капитальный ремонт водозабора № 4 с артезианской скважиной № 36-Д в х. Челбас | усл.ед. | 1 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2021 |
| 2 | Капитальный ремонт водозабора № 3 с артезианской скважиной № 2876 по ул. Комсомольской в ст. Хоперской | усл.ед. | 1 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2021 |
| 3 | Ремонт центрального водопровода по ул. Комсомольской в ст. Хоперской | м. | 1 650 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2022 |
| 4 | Ремонт центрального водопровода по ул. Комсомольской в ст. Хоперской | м. | 1 500 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2023 |
| 5 | Ремонт центрального водопровода по ул. Ленинской в ст. Хоперской | м. | 1 200 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2024 |
| 6 | Отбор проб артезианских скважин (микробиологические исследования) | пробы | 32 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2020 |
| 7 | Физико-химические исследования артезианских скважин | пробы | - | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2021 |
| 8 | Химический и радиологический анализ артезианских скважин | пробы | - | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2021 |

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели, приведенные в таблице 2.

Таблица 2. Плановые значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| № | Показатели | Единица измерения | 2020 факт | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |
| 1.1 | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене | % | 56,3 | 54,12 | 54,12 | 48,75 | 43,87 | 39,96 |
| 1.2 | Аварийность на сетях водопровода | (ед/км)м) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 1.3 | Износ водопроводных сетей | % | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Показатели качества обслуживания абонентов |
| 2.1 | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | един. | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением | В % от численности населения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Охват абонентов приборами учета по отношению к общему числу абонентов: |
|  | - население | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -промышленные объекты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -объекты социальнокультурного и бытового назначения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения трубопроводов | % | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды | кВт*ч/куб.м* | - | - | - | - | - | - |

6. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона         от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях на согласование в администрацию Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованной, не соответствующей требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Хоперского сельского поселения Тихорецкого района на 2020-2024 годы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Тихорецкого района» дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством не более 7 дней.

После согласования проекта инвестиционной программы с администрацией Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Тихорецкого района» предоставляет проект инвестиционной программы на бумажном и электронном носителях в региональную энергетическую комиссию - департамент цен и тарифов Краснодарского края и при необходимости предложений по изменению регулируемых тарифов.

Начальник общего отдела

администрации Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                      И.Ю. Шапошник