АДМИНИСТРАЦИИ ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2024 года   	                                                                                        № 27

станица Хоперская

О проверке готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Законом Краснодарского края от                 8 августа 2016 года № 3459-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений» п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии (приложение №1).

2. Утвердить программу по проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии (далее-Программа) (приложение №2).

3. Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду              2024-2025 годов потребителей тепловой энергии провести в срок до 30 сентября 2024 года проверку готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года       № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и утвержденной Программой.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлением оставляю за собой.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                          С.Ю. Писанов

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 20.06.2024 года № 27 |
| --- | --- |

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Статус в составе комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Писанов Сергей Юрьевич | Глава Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | председатель комиссии |
| 2 | Шутина Дарья Витальевна | Специалист I категории администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | заместитель председателя комиссии |
| 3 | Тихачева Ольга Владимировна | Специалист II категории администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | секретарь комиссии |
| 4 | Хрущева Наталья Александровна | Специалист II категории администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | член комиссии |
| 5 | Мишенчук Любовь Васильевна | Директор МКУК «СДК Хоперского СП ТР» | член комиссии |

Специалист II категории администрации

Хоперского сельского поселения

Тихорецкого района 					                            О.В. Тихачева

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 20.06.2024 года № 27 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии

1.Программа определяет порядок действий комиссии при проведении проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии.

2. В ходе проверки готовности к отопительному периоду                      2024-2025 годов потребителей тепловой энергии комиссией проверяется:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года               № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня, с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 п. 3 настоящих Правил.

3.Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее-акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложению 1 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее-Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее-паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению  2 к настоящей Программе и выдается администрацией Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее                       13 сентября 2024 года для потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Проверка осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Потребители тепловой энергии (администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района ) | с __.08.2024 по __.09.2024 |  |
| 2 | Потребители тепловой энергии (МКУК «СДК Хоперского СП ТР) | с __.08.2024 по __.08.2024 |  |
| 3 | Потребители тепловой энергии (многоквартирные жилые дома ) | с __.08.2024 по __.08.2024 |  |

Специалист II категории администрации

Хоперского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                           О.В.Тихачева

|  | Приложение 1 к Порядку проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии на территории Хоперского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- |

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 г.г.

_____________________                          «_____»____________ 20__ г.

(место составление акта)				  (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________

______________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «_____» _________20 __ г., утвержденной _________________________________________________________________,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего

проверку готовности к отопительному периоду)

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду___________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.______________________________________________________________;

2.________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:______________________________________________________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду                     2024-2025 годов*

Председатель комиссии:	___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:		          ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.__________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Специалист II категории администрации

Хоперского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                           О.В.Тихачева

|  | Приложение 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

Выдан___________________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ________ №________.

_______________________/_________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Специалист II категории администрации

Хоперского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                           О.В.Тихачева